新校区二期高压进线电缆设计询价要求

项目名称：洛阳职业技术学院新校区二期高压进线电缆设计

项目内容：

- 根据国家电网洛阳供电公司的新校区二期供电方案，二期用电18260KVA，供电采用偏桥、蓓蕾开关站两路双电源高可靠供电。本次设计内容为：偏桥变电站至一号配电室高压进线电缆设计。

- 配合甲方整理新校区二期电力图纸，作为申报资料报国家电网洛阳供电公司审查，提供技术支持，保证审查通过。

资质要求：工程设计电力行业专业乙级及以上

设计周期：合同签订后5个工作日

设计质量：满足电力工程设计规范，满足国家电网洛阳供电公司电力施工图审查要求，节约设计。

项目预算：4.5万元

询价方式：公开询价，在洛阳职业技术学院网站上发布询价公告，接受报名。按照询价要求进行。由基建处，财务与资产部共同进行。按照“满足资质要求，报价最低”的原则择优选择设计单位。

2022年2月20日